- Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2012 г. N 23360

- МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ПРИКАЗ

- от 8 декабря 2011 г. N 577

- О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

- В ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ

- ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ,

- И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВАНИИ

- ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, И В ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ КОПИИ

- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, СОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

- ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ,

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ

- ОТ 19.04.2010 N 182

- В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 5, ст. 742) и от 25 января 2011 г. N 19 "Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 5, ст. 743) приказываю:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. N 182 (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2010 г., регистрационный N 17498).

- Врио Министра

- Ю.П.СЕНТЮРИН

- Утверждены

- приказом Минэнерго России

- от 08.12.2011 N 577

- ИЗМЕНЕНИЯ,

- КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ

- ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ,

- СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

- И В ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ КОПИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА,

- СОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

- ОБСЛЕДОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО

- РОССИИ ОТ 19 АПРЕЛЯ 2010 Г. N 182

- 1. Приложения №12 и №24 к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, утвержденным указанным приказом, изложить в следующей редакции:

- "Приложение N 12

- к Требованиям к энергетическому

- паспорту, составленному

- по результатам обязательного

- энергетического обследования,

- и энергетическому паспорту,

- составленному на основании

- проектной документации

- Форма

- Краткая характеристика

- объекта (зданий, строений и сооружений)

- ┌───────┬────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬────────┐

- │Наиме- │Год     │ Ограждающие  │Фактиче-  │Удельная теп-│Суммарный удельный годовой расход │Удельный  │Класс   │

- │нование│ввода в │ конструкции  │ский и фи-│ловая харак- │         тепловой энергии         │годовой   │энерге- │

- │здания,│эксплуа-│              │зический  │теристика    │                                  │расход    │тической│

- │строе- │тацию   │              │износ зда-│здания,      │                                  │электриче-│эффек-  │

- │ния,   │        │              │ния,      │строения, со-│                                  │ской энер-│тивности│

- │соору- │        │              │строения, │оружения за  │                                  │гии на об-│        │

- │жения  │        │              │сооруже-  │отчетный (ба-│                                  │щедомовые │        │

- │       │        │              │ния, %    │зовый) год,  │                                  │нужды,    │        │

- │       │        │              │          │Вт/(куб. м   │                                  │кВт·ч/кв. │        │

- │       │        │              │          │C°)          │                                  │м         │        │

- │       │        ├──────┬───────┼──────────┼──────┬──────┼──────────┬───────────┬───────────┤          │        │

- │       │        │наиме-│краткая│          │факти-│рас-  │на отопле-│максималь- │на отопле- │          │        │

- │       │        │нова- │харак- │          │ческая│четно-│ние, вен- │но допус-  │ние и вен- │          │        │

- │       │        │ние   │терис- │          │      │норма-│тиляцию и │тимые ве-  │тиляцию,   │          │        │

- │       │        │конст-│тика   │          │      │тивная│горячее   │личины от- │Вт·ч/(кв. м│          │        │

- │       │        │рукции│       │          │      │      │водоснаб- │клонений   │C°·сут.)   │          │        │

- │       │        │      │       │          │      │      │жение,    │от норми-  │           │          │        │

- │       │        │      │       │          │      │      │кВт·ч/кв. │руемого    │           │          │        │

- │       │        │      │       │          │      │      │м год     │показате-  │           │          │        │

- │       │        │      │       │          │      │      │          │ля, %      │           │          │        │

- ├───────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┤

- │       │        │Стены │       │          │      │      │          │           │           │          │        │

- │       │        │Окна  │       │          │      │      │          │           │           │          │        │

- │       │        │Крыша │       │          │      │      │          │           │           │          │        │

- └───────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴──────┴──────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┘

- ";

- "Приложение N 24

- к Требованиям к энергетическому

- паспорту, составленному

- по результатам обязательного

- энергетического обследования,

- и энергетическому паспорту,

- составленному на основании

- проектной документации

- Форма

- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,

- составленный на основании проектной документации

- _________________________________________________________________

- наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес

- Класс энергетической эффективности ________________________________________

| - Параметры | - Единица измерения | - Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| - 1. Нормативные параметры теплозащиты здания, строения, сооружения |  |  |
| - 1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче: |  |  |
| - наружных стен | - кв. м град. C/Вт |  |
| - окон и балконных дверей | - кв. м град. C/Вт |  |
| - покрытий, чердачных перекрытий | - кв. м град. C/Вт |  |
| - перекрытий над проездами | - кв. м град. C/Вт |  |
| - перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями | - кв. м град. C/Вт |  |
| - 1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения | - Вт/(кв. м град. C) |  |
| - 1.3. Требуемая воздухопроницаемость: |  |  |
| - наружных стен (в т.ч. стыки) | - кг/(кв. м ч) |  |
| - окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па) | - кг/(кв. м ч) |  |
| - покрытий и перекрытий первого этажа | - кг/(кв. м ч) |  |
| - входных дверей в квартиры | - кг/(кв. м ч) |  |
| - 1.4 Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па | - кг/(кв. м ч) |  |
| - 2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения |  |  |
| - 2.1. Объемно-планировочные и заселения |  |  |
| - 2.1.1. Строительный объем всего, в том числе: | - куб. м |  |
| - отапливаемой части | - куб. м |  |
| - 2.1.2. Количество квартир (помещений) | - шт. |  |
| - 2.1.3. Расчетное количество жителей (работников) | - чел. |  |
| - 2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений) | - кв. м |  |
| - 2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) | - м |  |
| - 2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания всего, в том числе: | - кв. м |  |
| - стен, включая окна, балконные и входные двери в здание | - кв. м |  |
| - окон и балконных дверей | - кв. м |  |
| - покрытий, чердачных перекрытий | - кв. м |  |
| - перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту | - кв. м |  |
| - 2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений) |  |  |
| - 2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери |  |  |
| - 2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций |  |  |
| - 2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче: |  |  |
| - стен | - кв. м град. C/Вт |  |
| - окон и балконных дверей | - кв. м град. C/Вт |  |
| - покрытий, чердачных перекрытий | - кв. м град. C/Вт |  |
| - перекрытий над подвалами и подпольями | - кв. м град. C/Вт |  |
| - перекрытий над проездами и под эркерами | - кв. м град. C/Вт |  |
| - 2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания | - Вт/(кв. м град. C) |  |
| - 2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па |  |  |
| - стен (в т.ч. стыки) | - кв. м ч/кг |  |
| - окон и балконных дверей | - кв. м ч/кг |  |
| - перекрытия над техподпольем, подвалом | - кв. м ч/кг |  |
| - входных дверей в квартиры | - кв. м ч/кг |  |
| - стыков элементов стен | - м ч/кг |  |
| - 2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па | - кг/(кв. м ч) |  |
| - 2.3. Энергетические нагрузки здания |  |  |
| - 2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования: |  |  |
| - отопления | - кВт |  |
| - горячего водоснабжения | - кВт |  |
| - электроснабжения | - кВт |  |
| - других систем (каждой отдельно) | - кВт |  |
| - 2.3.2. Средние суточные расходы: |  |  |
| - природного газа | - куб. м/сут. |  |
| - холодной воды | - куб. м/сут. |  |
| - горячей воды | - куб. м/сут. |  |
| - 2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 кв. м площади квартир (помещений): |  |  |
| - на отопление здания | - Вт/кв. м |  |
| - в том числе на вентиляцию | - Вт/кв. м |  |
| - 2.3.4. Удельная тепловая характеристика | - Вт/(куб. м град. C) |  |
| - 2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения |  |  |
| - 2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение: |  |  |
| - тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года | - МДж/год |  |
| - тепловой энергии на горячее водоснабжение | - МДж/год |  |
| - тепловой энергии других систем (раздельно) | - МДж/год |  |
| - электрической энергии всего, в том числе: | - МВт ч/год |  |
| - на общедомовое освещение | - МВт ч/год |  |
| - в квартирах (помещениях) | - МВт ч/год |  |
| - на силовое оборудование | - МВт ч/год |  |
| - на водоснабжение и канализацию | - МВт ч/год |  |
| - природного газа | - тыс. куб. м/год |  |
| - 2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади квартир (помещений): |  |  |
| - тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года | - МДж/кв. м год |  |
| - тепловой энергии на горячее водоснабжение | - МДж/кв. м год |  |
| - тепловой энергии других систем (раздельно) | - МДж/кв. м год |  |
| - электрической энергии | - кВт ч/кв. м год |  |
| - природного газа | - куб. м/кв. м год |  |
| - 2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади квартир, помещений) | - кг у.т./кв. м год |  |
| - 2.4.4. Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии: |  |  |
| - на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | - кВт·ч/(кв. м год) |  |
| - максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя | - % |  |
| - на отопление и вентиляцию | - Вт·ч/кв. м C сут. |  |
| - 2.4.5. Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды | - кВт·ч/кв. м |  |
| - 3. Сведения об оснащенности приборами учета |  |  |
| - 3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении |  |  |
| - электрической энергии | - шт. |  |
| - тепловой энергии | - шт. |  |
| - газа | - шт. |  |
| - воды | - шт. |  |
| - 3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, не оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении |  |  |
| - электрической энергии | - шт. |  |
| - тепловой энергии | - шт. |  |
| - газа | - шт. |  |
| - воды | - шт. |  |
| - 3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении этими ресурсами |  |  |
| - электрической энергии | - шт. |  |
| - тепловой энергии | - шт. |  |
| - газа | - шт. |  |
| - воды | - шт. |  |
| - 3.4. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых: |  |  |
| - электрической энергии | - % |  |
| - тепловой энергии | - % |  |
| - газа | - % |  |
| - воды | - % |  |

- 4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)

- 4.1. Стены ________________________________________________________________

- 4.2. Окна и балконные двери _______________________________________________

- 4.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом _______________________

- 4.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" чердаком _____

- Дата составления энергетического паспорта

- "__" _____________ ____ г.

- Подпись ответственного исполнителя:

- Должность, Ф.И.О., ________________

- Подпись заказчика:

- Должность, Ф.И.О., ________________

- м.п.

- ".

- 2. Правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования в Министерство энергетики Российской Федерации, утвержденные указанным приказом, изложить в следующей редакции:

- "ПРАВИЛА

- НАПРАВЛЕНИЯ КОПИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, СОСТАВЛЕННОГО

- ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

- 1. Настоящие Правила определяют порядок направления саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования (далее - саморегулируемые организации) копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования (далее - копия энергетического паспорта), в Министерство энергетики Российской Федерации (далее - Министерство).

- 2. Саморегулируемая организация один раз в три месяца направляет в Министерство надлежаще заверенные ею копии энергетических паспортов, составленных членами такой организации по результатам проведенных ими за указанный период обязательных энергетических обследований.

- Первый трехмесячный период для каждой саморегулируемой организации начинает исчисляться с даты приобретения статуса такой саморегулируемой организации соответствующей некоммерческой организацией.

- 3. Копия энергетического паспорта направляется в установленном порядке саморегулируемыми организациями на бумажном носителе с приложением данной копии энергетического паспорта на электронном носителе (оптическом диске) или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в формате Portable Document Format (PDF) и в формате Extensible Markup Language (XML).

- 4. Копия энергетического паспорта на бумажном носителе, представляемая в соответствии с настоящими Правилами, должна быть подписана руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации и скреплена печатью данной саморегулируемой организации.

- В случае представления копии энергетического паспорта в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи электронный документ должен быть заверен электронной цифровой подписью (при наличии) руководителя (уполномоченного лица) саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

- 5. Вместе с каждой копией энергетического паспорта в Министерство направляется соответствующее сопроводительное письмо, подписанное руководителем саморегулируемой организации (уполномоченным лицом), включающее полное наименование саморегулируемой организации, адрес электронной почты и почтовый (фактический) адрес данной саморегулируемой организации.

- Сопроводительное письмо в форме электронного документа направляется по телекоммуникационным каналам связи, в виде отдельного электронного сообщения на адрес электронной почты Министерства.

- 6. Документы на бумажном носителе с приложением электронного носителя (оптический диск) направляются на следующий почтовый адрес Министерства:

- г. Москва, ГСП-6, 107996, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2.

- Документы, направляемые саморегулируемой организацией по телекоммуникационным каналам связи, направляются на следующий адрес электронной почты Министерства: pasport@minenergo.gov.ru.

- 7. Обработка копии энергетического паспорта осуществляется Министерством в течение 30 дней с даты ее получения.

- 8. В случае направления копий энергетических паспортов с нарушением требований настоящих Правил, либо несоответствия копии энергетического паспорта требованиям законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Министерство вправе вернуть представленные документы саморегулируемой организации для устранения выявленных нарушений.

- 9. В случае принятия решения о регистрации копии энергетического паспорта Министерство в установленном порядке в пятидневный срок направляет саморегулируемой организации извещение о регистрации копии энергетического паспорта на бумажном носителе или в виде электронного документа в соответствующем формате.".